Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie ekspertyzy technicznej mającej na celu ustalenie przyczyn zawilgocenia ścian parteru budynku internatu w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 24H wraz z opracowaniem planu prac niezbędnych do usunięcia zawilgocenia ścian oraz kosztorysem, przedmiarem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

1. Zakres prac do wykonania:
2. Dokonanie wizji lokalnej w terenie z dokonaniem odkrywek
3. Określenie powodu wystąpienia zawilgocenia ścian
4. Dokonanie niezbędnych uzgodnień z konserwatorem zabytków wraz z otrzymaniem zgody na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku
5. Sformułowanie tekstu ekspertyzy z opracowaniem planu prac niezbędnych do usunięcia zawilgocenia ścian stanowiących całkowity zakres wykonania niezbędnych robót naprawczych
6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wszystkich prac oraz przedmiaru wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu opracowanie wykonane w ramach umowy w następującej ilości:
8. 3 egzemplarze ekspertyzy technicznej z opracowaniem planu prac niezbędnych do usunięcia zawilgocenia ścian stanowiących całkowity zakres wykonania niezbędnych robót naprawczych – w wersji papierowej
9. 1 egzemplarz  ekspertyzy technicznej z opracowaniem planu prac niezbędnych do usunięcia zawilgocenia ścian stanowiących całkowity zakres wykonania niezbędnych robót naprawczych – w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD w formacie PDF, word, dwg, dxf.
10. 1 egzemplarz  (STWiORB) i kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz przedmiaru – w wersji papierowej
11. 1 egzemplarz  (STWiORB) i kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz przedmiaru – w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD w formacie PDF, word, ath, kst, xls.
12. Zalecenia:
13. wszystkie koszty związane z pracą w czynnym obiekcie, w tym wykonanie wymaganych przepisami bhp zabezpieczeń, czasowe zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy ująć w cenie ofertowej
14. doprowadzenie elementów zagospodarowania terenu/ elementów zewnętrznych budynku / elementów wewnętrznych budynku do stanu przed wykonaniem ekspertyzy.
15. Udzielona gwarancja i rękojmia na wykonane prace: 36 miesięcy
16. Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy

- zakończenie – 75 dni od dnia podpisania umowy