................................................

nazwa Oferenta

**WYKAZ URZĄDZEŃ SANITARNYCH**

**przewidzianych do montażu w lokalach mieszkalnych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RODZAJ URZĄDZENIA** | **WYMAGAMIA**  **ZAMAWIAJĄCEGO** | **DANE URZĄDZENIA:**  producent, typ |
| **INSTALACJA WOD.-KAN.** | | |
| **UWAGA: 1. Baterie jednego producenta oraz jednej linii wzorniczej – nie dotyczy**  **baterii zlewozmywakowej.**  **2. Urządzenia fajansowe jednego producenta oraz jednej linii wzorniczej**  **3. Brodzik, obudowa i kabina jednego producenta, przewidziane przez**  **niego jako komplet** | | |
| Bateria umywalkowa  z korkiem spustowym  + zawory odcinające  + wężyki | Bateria jednouchwytowa stojąca z głowicą ceramiczną;  I lub II klasa głośności  5 lat gwarancji na szczelność:  Gatunek 1  Zawory mosiężne, kątowe  Wężyki elastyczne w oplocie stalowym | Producent: .............................  Typ: ....................................... |
| Bateria zlewozmywakowa  + zawory odcinające  + wężyki | Bateria jednouchwytowa stojąca z głowicą ceramiczną;  Bateria **„wysoka”** – wysokość spodu wylewki (perlatora) od pow. zlewu min. 235 mm  I lub II klasa głośności  5 lat gwarancji na szczelność:  Gatunek 1  Zawory mosiężne, kątowe  Wężyki elastyczne w oplocie stalowym dł. 50 cm. | Producent: .............................  Typ: ....................................... |
| Bateria wannowa  + zestaw natryskowy z prowadnicą | Bateria jednouchwytowa ścienna z głowicą ceramiczną, z natryskiem ręcznym.  I lub II klasa głośności  5 lat gwarancji na szczelność:  Gatunek 1 | Producent: .............................  Typ: .......................................  Producent: .............................  Typ: ....................................... |
| Bateria natryskowa  + zestaw natryskowy z prowadnicą | Bateria jednouchwytowa ścienna z głowicą ceramiczną  I lub II klasa głośności  5 lat gwarancji na szczelność:  Gatunek 1  Prowadnica przesuwna  Wąż z tworzywa ze słuchawką | Producent: .............................  Typ: .......................................  Producent: .............................  Typ: ....................................... |
| Umywalka w łazience  +syfon umywalkowy | Umywalka porcelanowa biała, szerokości ok. 60 cm  Gatunek 1  Syfon mosiężny | Producent: .............................  Typ: .......................................  Producent: .............................  Typ: ....................................... |
| Umywalka w ubikacji  + syfon umywalkowy | Umywalka porcelanowa biała, szerokości ok. 50 cm  Gatunek 1  Syfon mosiężny | Producent: .............................  Typ: .......................................  Producent: .............................  Typ: ....................................... |
| Zlewozmywak  + szafka zlewozmywakowa  + syfon zlewozmywakowy | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwukomorowy, o wymiarach 800x600 mm, do montażu na szafce  Gatunek 1.  Syfon podwójny z tworzywa, z możliwością podłączenia zmywarki | Producent: .............................  Typ: ....................................... |
| Wanna prostokątna  + komplet przelewowo-spustowy | Wanna kąpielowa akrylowa, biała, o dług. 170 cm  Gatunek 1.  Wanny do obmurowania,  z drzwiczkami do syfonu  i podcięciem na stopy.  Syfon z tworzywa. | Producent: .............................  Typ: ....................................... |
| Brodzik półokrągły  + kabina natryskowa  + syfon do brodzika | Brodzik półokrągły, akrylowy, biały, o wym. 90x90 cm.  Brodzik półokrągły montowany na stelażu, z obudową akrylową.  Kabina narożna (dwuścienna) półokrągła o wymiarach 90x90 cm.  Kabina ze szkła hartowanego, drzwi przesuwane na kółkach u dołu u góry, uszczelniane taśmą magnetyczną.  Brodzik, obudowa i kabina przewidziane przez producenta jako komplet.  Gatunek 1.  Syfon z tworzywa, o konstrukcji umożliwiającej czyszczenie od góry | Producent: .............................  Typ: .......................................  Producent: .............................  Typ: .......................................  Producent: .............................  Typ: ....................................... |
| Miska ustępowa wisząca | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie, obudowane płytami rigipsowymi.  Miska ustępowa porcelanowa, biała.  Deska sedesowa z duroplastu (twarda), wolnoopadająca.  Przycisk podwójny.  Gatunek 1. | Producent: .............................  Typ: .......................................  Producent: .............................  Typ: ....................................... |
| **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** | | |
| Kuchenka wolnostojąca elektryczna | Kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną – 4 pola, oraz piekarnikiem.  Szerokość kuchenki 60 cm.  Minimalna moc 9,0 kW.  Wyposażenie obowiązkowe:  - piekarnik z termoobiegiem i grillem (opiekaczem) | Producent: ..............................  Typ: ........................................ |

...............................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/ych przedstawiciela/i Oferenta)